Grundlagen	1

Gültigkeit	1

Ziel und Grund	1

Allgemeines	1

Abkürzungen	1

Während wir den Entwicklungsprozess steuern, wird folgendes sichergestellt:	1

## Grundlagen

Kapitel 8 Abschnitt 8.3.4 "Entwicklungssteuerung“.

## Gültigkeit

Diese Anweisung betrifft die Entwicklung und alle beteiligten Personen.

## Ziel und Grund

Klare Vorgaben zur Steuerung von Entwicklungen.

## Allgemeines

Entwicklungen sind für unser Unternehmen von hoher Bedeutung, da von der Unternehmenserfolg abhängig ist.

## Abkürzungen

GF			Geschäftsführung

QM/UM		Qualitäts- und Umweltmanager/-in

## Während wir den Entwicklungsprozess steuern, wird folgendes sichergestellt:

- Die Festlegung von Entwicklungszielen

  - Für jede Entwicklung werden Ziele festgelegt. Die Ziele werden im Pflichtenheft vermerkt oder sind allgemeiner Natur. In diesem Falle sind sie im Formblatt „Qualitätsziele“ aufgeführt.

- Entwicklungsprüfungen

  - Prüfungen werden immer in geplanten Abständen durchgeführt. Dies gewährleistet, dass die Entwicklung am Ende auch den gewünschten Zielen entspricht. Prüfungen werden für jede Entwicklung individuell festgelegt. Die Prüfung bezieht sich auf die Entwicklung gesamt.

- Verifizierungen

  - Verifizierungen werden in geeigneten Phasen durchgeführt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn ein Meilenstein erreicht wurde.

- Validierungen

  - Werden zur Sicherstellung der vorgesehenen Anwendung und des Gebrauchs durchgeführt. Wenn möglich, werden Interessierte Parteien einbezogen.