Inhaltsverzeichnis

Grundlage	2

Gültigkeit	2

Ziel und Grund	2

Allgemeines	2

Abkürzungen	2

Forderungen	3

Betriebsanleitung ist Teil des Produkts	4

Minimierung von Risiken	4

Spezielle Handhabung	4

Spezielle Zielgruppen	4

Wesen der Betriebsanleitung	4

Anbringungsort / Verfügbarkeit	4

Medien	5

Dauerhaftigkeit	5

Verfügbarkeit von Betriebsanleitungen	5

Benutzerführung	5

Benutzerausbildung / Schulung	5

Aktualität und Konformität	5

Verschiedene Modelle eines Produkts	5

Unterstützung für die Installation und die Instandhaltung	5

Maßeinheiten	5

Optionale Module und Extras	5

Spezielle Werkzeuge, Betriebsmittel, Material	6

Berücksichtigung der Zielgruppe	6

Verständlicher Text	6

Erklärung der Signale	6

Anleitungen für bestimmte Benutzer	6

Sprachen	6

Anwendung erklärender Symbole	6

Text neben Abbildungen	6

Korrekte Übersetzungen (Qualität von Übersetzungen)	7

Inhalt von Betriebsanleitungen	7

Identifizierung / Spezifizierung, allgemeine Warnhinweise	7

Identifizierung	8

Modifikationen von Produkten	8

Sicherheitshinweise	8

Konformitätserklärung(en)	8

Wichtigkeit der Betriebsanleitung	8

Das Produkt vorbereiten	8

Installation	9

Inbetriebnahme	9

Instandhaltungsanleitungen / Wartung	10

Ersatzteilliste	10

Außerbetriebnahme	10

Verzeichnisse und Listen	10

Elektronische Medien	11

Bewertung von Anleitungen	11

## Grundlage

Grundlage dieser Arbeitsanweisung ist die EG-Richtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.

## Gültigkeit

Die Anweisung betrifft alle Mitarbeiter/-innen, die mit der Erstellung von Betriebsanleitungen betraut sind.

## Ziel und Grund

Ziel dieser Anweisung ist die Vereinheitlichung und eindeutige Regelung zur Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen und Formblättern.

## Allgemeines

Grundsätzlich bestimmt der beabsichtigte Gebrauch der Maschine die Inhalte der Betriebsanleitung. Die Inhalte dieser Anweisung müssen jedoch bei der Erstellung beachtet werden, um eine möglichst gute Betriebsanleitung für den Anwender / Endverbraucher zu erstellen.

## Abkürzungen

GF			Geschäftsführung

QM/UM		Qualitäts- und Umweltmanager/-in

## Forderungen

Jede Betriebsanleitung muss erforderlichenfalls folgende Mindestangaben enthalten:

- Firmenname und vollständige Anschrift des Herstellers und seines Bevollmächtigten,

- Bezeichnung der Maschine entsprechend der Angabe auf der Maschine selbst, ausgenommen die Seriennummer,

- die EG-Konformitätserklärung oder ein Dokument, das die EG-Konformitätserklärung inhaltlich wiedergibt und Einzelangaben der Maschine enthält, das aber nicht zwangsläufig auch die Seriennummer und die Unterschrift enthalten muss,

- eine allgemeine Beschreibung der Maschine,

- die für Verwendung, Wartung und Instandsetzung der Maschine und zur Überprüfung ihres ordnungsgemäßen Funktionierens erforderlichen Zeichnungen, Schaltpläne, Beschreibungen und Erläuterungen,

- eine Beschreibung des Arbeitsplatzes bzw. der Arbeitsplätze, die voraussichtlich vom Bedienungspersonal eingenommen werden,

- eine Beschreibung der bestimmungsgemäßen Verwendung der Maschine,

- Warnhinweise in Bezug auf Fehlanwendungen der Maschine, zu denen es erfahrungsgemäß kommen kann,

- Anleitungen zur Montage, zum Aufbau und zum Anschluss der Maschine, einschließlich der Zeichnungen, Schaltpläne und der Befestigungen, sowie Angabe des Maschinengestells oder der Anlage, auf das bzw. in die die Maschine montiert werden soll,

- Installations- und Montagevorschriften zur Verminderung von Lärm und Vibrationen,

- Hinweise zur Inbetriebnahme und zum Betrieb der Maschine sowie erforderlichenfalls Hinweise zur Ausbildung bzw. Einarbeitung des Bedienungspersonals,

- Angaben zu Restrisiken, die trotz der Maßnahmen zur Integration der Sicherheit bei der Konstruktion, trotz der Sicherheitsvorkehrungen und trotz der ergänzenden Schutzmaßnahmen noch verbleiben,

- Anleitung für die vom Benutzer zu treffenden Schutzmaßnahmen, gegebenenfalls einschließlich der bereitzustellenden persönlichen Schutzausrüstung,

- die wesentlichen Merkmale der Werkzeuge, die an der Maschine angebracht werden können,

- Bedingungen, unter denen die Maschine die Anforderungen an die Standsicherheit beim Betrieb, beim Transport, bei der Montage, bei der Demontage, wenn sie außer Betrieb ist, bei Prüfungen sowie bei vorhersehbaren Störungen erfüllt,

- Sicherheitshinweise zum Transport, zur Handhabung und zur Lagerung, mit Angabe des Gewichts der Maschine und ihrer verschiedenen Bauteile, falls sie regelmäßig getrennt transportiert werden müssen,

- bei Unfällen oder Störungen erforderliches Vorgehen, falls es zu einer Blockierung kommen kann, ist in der Betriebsanleitung anzugeben, wie zum gefahrlosen Lösen der Blockierung vorzugehen ist,

- Beschreibung der vom Benutzer durchzuführenden Einrichtungs- und Wartungsarbeiten sowie der zu treffenden vorbeugenden Wartungsmaßnahmen,

- Anweisungen zum sicheren Einrichten und Warten einschließlich der dabei zu treffenden Schutzmaßnahmen,

- Spezifikationen der zu verwendenden Ersatzteile, wenn diese sich auf die Sicherheit und Gesundheit des Bedienungspersonals auswirken,

- folgende Angaben zur Luftschallemission der Maschine

- Kann die Maschine nichtionisierende Strahlung abgeben, die Personen, insbesondere Träger aktiver oder nicht aktiver implantierbarer medizinischer Geräte, schädigen kann, so sind Angaben über die Strahlung zu machen, der das Bedienungspersonal und gefährdete Personen ausgesetzt sind.

#### Betriebsanleitung ist Teil des Produkts

Die Betriebsanleitung wird als Teil des Produktes betrachtet. Alle Bestandteile und das Zubehör des Produktes müssen beachtet werden. Die Anweisung muss den einwandfreien Gebrauch des Produktes gewährleisten.

#### Minimierung von Risiken

Aus dem Risikomanagement können sich Anforderungen an Betriebsanleitungen ergeben. Produktfehler können nicht durch Hinweise unbeachtet bleiben. Warnungen müssen klar und deutlich erkenntlich sein.

#### Spezielle Handhabung

Wenn eine spezielle Handhabung gefordert ist, müssen die Anforderungen an solche Handhabungen klar definiert sein. Beispiel: Nur Verwendung im Beisein von Erwachsenen oder geschultem Personal. Warnhinweise für Gruppen, die den ordnungsgemäßen Gebrauch der Maschine nicht durchführen können, müssen benannt werden.

#### Spezielle Zielgruppen

Zielgruppen die angesprochen werden, müssen klar benannt werden, wie zum Beispiel Techniker, Anwender.

#### Wesen der Betriebsanleitung

Grundsätzlich müssen folgende Überlegungen in Betracht gezogen werden:

- Ergebnisse aus dem Risikomanagement

- Gesetzliche Anforderungen

- Konstruktive Anforderungen

- Die Komplexität der Maschine

- Die Verfügbarkeit der Anleitung im Einsatz

- Mögliche Anbringungsorte

- Benötigte Kommunikationsmedien

- Bedarf an Ausbildung, um die Anleitung anwenden zu können.

#### Anbringungsort / Verfügbarkeit

Der Anbringungsort der Gebrauchsanleitung muss unmittelbar den sicheren Betrieb der Maschine gewährleisten. Falls notwendig muss ein entsprechender Ausdruck verfügbar sein. Wo sinnvoll, muss an der Maschine ein Hinweis auf die Betriebsanleitung angebracht sein.

#### Medien

Die Medien müssen so gewählt sein, dass die Inhalte der Betriebsanleitung zeitnah und verständlich verfügbar sind. Dabei ist zu beachten, dass Maschinen aufgrund Ihrer Größe nicht geeignet sein können, eine Betriebsanleitung direkt anzubringen (Beispiel: rotierende Instrumente).

#### Dauerhaftigkeit

Anweisungen auf Produkten müssen die Lebensdauer des Produktes berücksichtigen.

#### Verfügbarkeit von Betriebsanleitungen

Anleitungen, welche zur Installation und Inbetriebnahme zu verwenden sind, müssen bereits bei der Auslieferung unmittelbar zur Verfügung stehen. Ist dies nicht der Fall kann auf den späteren Gebrauch hingewiesen werden. Anleitungen in digitaler Form müssen in einem Format bereitgestellt werden, das auch die Lebensdauer des Produktes berücksichtigt.

#### Benutzerführung

Die Benutzung muss Fehler der Anwender berücksichtigen. Das Produkt muss so ausgelegt werden, dass eine Benutzerführung angelegt ist. Die Benutzerführung muss Hinweise für gefährliche Situationen enthalten. Optische und akustische Signale sind genauso zu beachten wie Symbole am Gerät / Produkt.

#### Benutzerausbildung / Schulung

Falls erkannte Risiken durch Änderungen im Produktionsprozess, Änderungen im Design oder Hinweisen in der Betriebsanleitung nicht auf ein erträgliches Maß reduziert werden können, muss für eine Ausbildung der Anwender gesorgt werden. Die Schulungskonzepte müssen nachgewiesen werden und bei den Entwicklungsunterlagen aufbewahrt werden.

#### Aktualität und Konformität

Die Betriebsanleitung muss sich auf das tatsächlich gelieferte Produkt beziehen. Auf allen Betriebsanleitungen sind die Informationen des Inverkehrbringers und des Produzenten des Produktes aufgeführt. Die Betriebsanleitung bezieht sich auch auf den Typ des gelieferten Produktes. Die Anleitungen müssen klar auf das gelieferte Produkt bezogen sein.

#### Verschiedene Modelle eines Produkts

Wenn verschiedene Modelle in einer Betriebsanleitung behandelt werden, ist in der Anleitung klar das jeweilige Modell adressiert.

#### Unterstützung für die Installation und die Instandhaltung

Bei der Installation des Produktes müssen die Anwender über weitergehende Informationen verfügen. In der Betriebsanleitung ist eine Telefonnummer eines Technikers zu vermerken.

#### Maßeinheiten

Alle angegebenen Maße beziehen sich auf SI-Einheiten.

#### Optionale Module und Extras

Weitere Module müssen so vom Hauptteil getrennt werden, dass die Anwender klar erkennen können dass es sich um einen Zusatz handelt. Die Module müssen in der Betriebsanleitung gekennzeichnet werden.

#### Spezielle Werkzeuge, Betriebsmittel, Material

Die Verfügbarkeit der Mittel ist den Anwendern mitzuteilen. Dies kann sich auch auf Lieferanten oder Ersatzteillisten beziehen. Es ist auch zu beachten, dass beschrieben wird, wie das Gerät wieder zu verpacken ist, falls ein erneuter Versand nötig ist. Bei Wartungsarbeiten (STK’s  Sicherheitstechnische Kontrollen) sind Informationen zur Vorbereitung abzugeben.

#### Berücksichtigung der Zielgruppe

##### Verständlicher Text

Bei der Zielgruppe ist stets zu beachten, welche Terminologie zu verwenden ist. Bei Endanwendern ohne technische Kenntnisse wird auf Fremdwörter verzichtet. Alternativ ist ein Begriffsverzeichnis zu verwenden.  Der Wissenstand und die Verständnisfähigkeit der Benutzer sind  zu beachten.

Wenn die Anwender nicht versiert sind, sollte die Betriebsanleitung vor Auslieferung von Laien getestet werden.

##### Erklärung der Signale

Hinweise und Signale werden den Anwendern so erklärt, dass sie verständlich sind. Auf Gefahrenzeichen wird besonders geachtet.

##### Anleitungen für bestimmte Benutzer

Es kann notwendig sein, dass Angaben aus der Betriebsanleitung für bestimmte Nutzergruppen ausgegliedert werden. Dies gewährleistet, dass nur bestimmte Informationen im üblichen Gebrauch zur Verfügung stehen. Ebenfalls ist zu beachten, dass es notwendig sein kann ausgegliederte Teile von Betriebsanleitungen zu erstellen. Beispiel: Informationen für die Anwender und den Kundendienst / Wartung.

#### Sprachen

Vor der Erstellung der Betriebsanleitungen ist festzulegen, in welchen Sprachen sie bereitgestellt wird. Die unterschiedlichen Sprachen müssen eindeutig voneinander getrennt sein.

Die Betriebsanleitung muss in der/den Amtssprache/n des Mitgliedstaates verfasst sein, in dem die Maschine in Verkehr gebracht wird. Die Sprachfassung für die der Hersteller die Verantwortung übernimmt, muss mit dem Vermerkt „Originalbetriebsanleitung“ versehen sein.

Ist keine Originalbetriebsanleitung in der/den Amtssprache/n des Verwendungslandes vorhanden, muss eine Übersetzung beigelegt werden, die mit dem Vermerk „Übersetzung der Originalbetriebsanleitung“ gekennzeichnet ist.

#### Anwendung erklärender Symbole

Wenn möglich, muss mit Symbolen gearbeitet werden. Es kann Länder geben, die mehrere Amtssprachen haben (Beispiel Schweiz). Bestimmte Begriffe sind bereits weltweit akzeptiert und sollten verwendet werden wie START, STOP, MIN oder MAX.

#### Text neben Abbildungen

Texte neben und unter Abbildungen müssen ebenfalls in der Zielsprache zur Verfügung gestellt werden.

#### Korrekte Übersetzungen (Qualität von Übersetzungen)

Übersetzungen werden nach einem zuvor festgelegten Verfahren geprüft. Bei der Prüfung sollte nach Möglichkeit ein Anwender aus der Zielsprache beteiligt sein. Übersetzungen von Übersetzungsbüros werden nach dem benannten Verfahren gegen geprüft.

#### Inhalt von Betriebsanleitungen

Die Inhalte ergeben sich grundsätzlich aus dem Aufbau und der Komplexität des Produktes. Die Betriebsanleitung muss sowohl die bestimmungsgemäße Verwendung als auch jede vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung beschreiben.

Es wird eine Baumstruktur erstellt, anhand derer sich die Betriebsanleitung gliedert (siehe Beispiel).

Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

Begriffe

Installation

Funktionen

Wartung

Wartung

Hersteller

Zielgruppe

Sprachen

Umgebung

Anwenderkenntnisse

Ausstattung

Grundlegend

Einzelfunktion A

Einzelfunktion B

……………….

………………

………………

………………

………………

………………

#### Identifizierung / Spezifizierung, allgemeine Warnhinweise

Zu beachten sind:

- Überblick über das komplette Produkt

- Kennzeichnungen (Hersteller, Modell)

- Benutzertyp, klassischer Anwenderkreis

- Warnungen / Sicherheitshinweise

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funktionen

- Module

- Wartung / Reparatur

- Vorgesehene Umgebungsbedingungen / Ausschlüsse

- Reinigung

- Schutzklassen / Erklärungen / EMV

- Konformitätserklärungen

- Garantiebestimmungen

- Ersatzteilversorgung

- Zulässige Modifikationen

- Entsorgung

- Zusatzprodukte

#### Identifizierung

Die Kennzeichnung der Betriebsanleitung beinhaltet:

- Identitätsnummer,

- Ausgabedatum,

- Revisionsindex und Revisionsdatum,

- Name des Herausgebers

- Arbeitstitel

#### Modifikationen von Produkten

Mögliche Veränderungen am Produkt müssen detailliert beschrieben werden. Vor allem sind nicht zulässige Veränderungen auszuschließen.

#### Sicherheitshinweise

Zu den notwendigen Hinweisen sollten auch Empfehlungen abgegeben werden. Auf mögliche Schutzausrüstungen ist hinzuweisen. Die vorgesehene Umgebung ist zu beschreiben.

Zu beachten ist im Besonderen:

- Anwesenheit oder Nutzung durch Kinder und Gebrechliche

- Lärm

- Feuchtigkeit

- Stromausfall

- Vibrationen

- Temperaturen

- Staub

- …

#### Konformitätserklärung(en)

In jeder Betriebsanleitung ist eine Konformitätserklärung enthalten. Bei der Konformitätserklärung ist zu beachten, dass diese sich laufend ändert und erneuert werden muss (Gültigkeitsdatum). Konformitätserklärungen für Zubehör sind ebenfalls zu beachten.

#### Wichtigkeit der Betriebsanleitung

Es liegt in der Natur der Dinge dass nicht alle Bestandteile der Betriebsanleitung von gleicher Bedeutung sind. Es ist zu überlegen, welche Bestandteile der Betriebsanleitung besonders hervorgehoben werden. Optische Kennzeichnungen (Blattfarbe) sind genauso akzeptabel wie Hinweise.

#### Das Produkt vorbereiten

Die Hinweise für den Gebrauch des Produktes müssen auch folgende Hinweise beachten:

- Mögliche Beschädigungen

- Kontrollen beim Auspacken

- Transport

  - Abmessungen,

  - Gewicht,

  - Position des Schwerpunkts,

  - Zeichnungen,

  - Hebevorrichtungen

- Lagerung

  - Lagerbedingungen,

  - Anleitungen für

    - Verpacken,

    - Wiederverpacken und

    - Auspacken,

  - Pack- und Inventar-Checkliste.

#### Installation

Die richtige Installation ist die Voraussetzung für den einwandfreien Betrieb und die Haltbarkeit des Produktes.

Die Betriebsanleitung muss folgende Forderungen beachtet haben:

- Transport- und Verpackungssicherungen

- Transportklammern

- Schutzverpackung

- Konservierungsstoffe

- Inventar-Checklisten

- Belüftung

- minimaler Platz für Betrieb, Instandhaltung und Reparatur

- Anordnungsplan

- Installationsplan

- Anschlussplan /-tabelle

- Anleitung zu Anschlüssen

- Bedingungen für Montage und Befestigung

- Umgebungsbedingungen

- Stromversorgung

- Fehlerzustandserkennung

- Abfallentsorgung.

#### Inbetriebnahme

Die Betriebsanleitung muss folgende Forderungen zur Inbetriebnahme beachtet haben:

- Anleitungen

- erforderliche Informationen

- Download-Programme

- Prüfanleitungen

- Prüfungen, die vor dem Anschluss notwendige Betriebstests

- Betriebstests

#### Instandhaltungsanleitungen / Wartung

Bei der Wartung sind die Kenntnisse der Anwender zu beachten. Servicetechniker erhalten eigene Betriebsanleitungen, die aus Gründen der Verwechselbarkeit SERVICEANLEITUNG genannt werden.

Die Anweisungen beachten:

- technisches Wissen

- besondere Ausbildungen

- Liste möglicher Instandhaltungsarbeiten

- geeignete Abbildungen

- Art und Häufigkeit von Instandhaltungsarbeiten

- vorbeugende Instandhaltung

- Inspektionen

- Sicherheitszustand

- Sicherheitsmaßnahmen

- regelmäßige Überprüfungen

- Reinigung oder Dekontamination

- Reinigungsmethoden

- Reinigungsmaterialien

- Fehlzustandsdiagnose

- Reparaturvorgaben und Einstellungen

- Integrierte Diagnosesysteme

- Zeichnungen und Pläne

#### Ersatzteilliste

Der Zweck der Ersatzteilliste ist es, den Benutzer in die Lage zu versetzen, alle Teile identifizieren zu können, die für den Betrieb und die Instandhaltung des Produkts nötig sein könnten.

Es sind Angaben zu machen über:

- Teil-/ Typ- und Versionsnummern

- Markenzeichen

- Abbildungen und Explosionszeichnungen

- empfohlene Anzahl an Ersatzteilen

- Verbrauchsartikel

- Bezugsquellen

#### Außerbetriebnahme

Die Betriebsanleitung enthält Informationen zu:

- Vernichtung

- Recycling

- Entsorgung

#### Verzeichnisse und Listen

Anforderungen an Dokumente / Dokumentenlenkung

- Die Betriebsanleitung enthält eine Seitennummerierung mit Gesamtseitenzahl.

- Das Inhaltsverzeichnis spiegelt die Struktur

- Stichwörter sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet

- Technische Fachbegriffe sind erklärt und berücksichtigen die Anwenderkenntnisse

- Die Terminologie setzt sich durch die gesamte Betriebsanleitung fort

- Symbole, sowie die verwendete Schriftart und Größe berücksichtigt die Anforderungen der Anwender

- Abbildungen sollen die Informationen unterstützen, nicht die Abteilung Marketing.

- Abbildungen folgen der Tätigkeit

- Verwendete Symbole entsprechen der Norm DIN EN ISO 980 oder sind erklärt

- Sonstige Symbole für abnehmbare Teile und Schaltpläne entsprechen den IEC Normen

- Farben werden ihrer Bedeutung zugeordnet

#### Elektronische Medien

Bei der Verwendung von elektronischen Medien wird beachtet:

- Sprachen

- Leserlichkeit

- Abbildungen

- Umgebungsbedingungen

- Reihenfolge der Tätigkeiten

- gesprochenen oder geschriebenen Text synchronisieren

- Aufnahmefähigkeit des Benutzers

- eine klare Struktur in der Menüführung

- Anordnung der Buttons

- Navigationssystem,

- graphische Benutzungsoberfläche

- Index / Inhaltsverzeichnis

- Volltextsuche

- geeignetes Vokabular

- Hyperlinks

- Funktion zum Ausdrucken

- Werbung getrennt

#### Bewertung von Anleitungen

Für die Bewertung der Betriebsanleitung werden zuvor die Kriterien festgelegt.